Jedwabno, dnia 20.03.2017 r.

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy: postępowania znak **ZGK/331/01/2017** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) – **„Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego na okres od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2017 roku do kotłowni węglowych w Jedwabnie przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska, 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko-Mazurskie”**

**Modyfikacja II treści SIWZ**

**zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak **ZGK/331/01/2017:**

**SIWZ znak ZGK/331/01/2017**

**I.**

**Jest:**

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

ust. 8 …” W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda:

a) *Wykonawca złoży Certyfikat Jakości oferowanego węgla wystawiony przez kopalnię potwierdzający, iż oferowany węgiel będzie spełniał następujące parametry:*

*Węgiel kamienny groszek:*

*kaloryczność powyżej – 24000kj/kg*

*zawartość siarki Str – poniżej 6%*

*zawartość popiołu Ar – do 10 %*

*wilgotność opału Wrt – do 6 %*

*Miał węglowy:*

*kaloryczność w przedziale – 27000 - 29000kj/kg*

*zawartość siarki Str – poniżej 6%*

*zawartość popiołu Ar – do 10 %*

*wilgotność opału Wrt – do 6 %*

*frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi”*

**Otrzymuje brzmienie:**

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

ust. 8 …” W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda:

a) *Wykonawca złoży Certyfikat Jakości oferowanego węgla wystawiony przez kopalnię potwierdzający, iż oferowany węgiel będzie spełniał następujące parametry:*

*Węgiel kamienny groszek:*

*kaloryczność powyżej – 24000kj/kg*

*zawartość siarki Str – poniżej 6%*

*zawartość popiołu Ar – do 10 %*

*wilgotność opału Wrt – do 6 %*

*Miał węglowy:*

***kaloryczność w przedziale – 23000 - 25000kj/kg***

*zawartość siarki Str – poniżej 6%*

*zawartość popiołu Ar – do 10 %*

*wilgotność opału Wrt – do 6 %*

*frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi”*

**II.**

**Jest:**

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

ust. 4 …”

* **Wartość opałowa – 10%**

W kryterium **„Wartość opałowa”,** Zamawiający przyznał wagę 10 pkt odpowiadającej 10% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów (w kryterium „wartość opałowa”)otrzyma oferta zawierająca najwyższą wartość opałową za miał węglowy i węgiel kamienny groszek, których suma może dać max. 10 pkt, tj. 10% Ocena ofert dokonana zostanie według następującej punktacji:

**Wk** - Węgiel kamienny groszek – 5 %

-kaloryczność 24000 - 0 pkt

- kaloryczność 24250 - 3 pkt

- kaloryczność 24500 i więcej - 5 pkt

**Mw** - Miał węglowy - 5 %

-kaloryczność 27000 - 0 pkt

- kaloryczność 28000 - 3 pkt

- kaloryczność 29000 i więcej - 5 pkt

**Wo = (Wk + Mw) x 10**

**\***

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość opałowa miał węglowy kj/kg | Ilość punktów możliwa do uzyskania |
| min. 27000 | 0 |
| min. 28000 | 3 |
| min. 29000 i więcej | 5 |

\*Minimalna wartość opałowa oferowanego miału węglowego wynosi 27000 kj/kg.

Przy ocenie wartości opałowej kj/kg Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowite jednostki powiększone o 1000 kj/kg w każdym progu podlegającemu ocenie wg tabeli powyżej.

**Otrzymuje brzmienie:**

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

ust. 4 …”

* **Wartość opałowa – 10%**

W kryterium **„Wartość opałowa”,** Zamawiający przyznał wagę 10 pkt odpowiadającej 10% ogólnej oceny oferty. Najwyższą ilość punktów (w kryterium „wartość opałowa”)otrzyma oferta zawierająca najwyższą wartość opałową za miał węglowy i węgiel kamienny groszek, których suma może dać max. 10 pkt, tj. 10% Ocena ofert dokonana zostanie według następującej punktacji:

**Wk** - Węgiel kamienny groszek – 5 %

-kaloryczność 24000 - 0 pkt

- kaloryczność 24250 - 3 pkt

- kaloryczność 24500 i więcej - 5 pkt

**Mw** - Miał węglowy - 5 %

**-kaloryczność 23000 - 0 pkt**

**- kaloryczność 24000 - 3 pkt**

**- kaloryczność 25000 i więcej - 5 pkt**

**Wo = (Wk + Mw) x 10**

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość opałowa miał węglowy kj/kg | Ilość punktów możliwa do uzyskania |
| **min. 23000** | 0 |
| **min. 24000** | 3 |
| **min. 25000 i więcej** | 5 |

\*Minimalna wartość opałowa oferowanego miału węglowego wynosi **23000 kj/kg.**

Przy ocenie wartości opałowej kj/kg Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowite jednostki powiększone o 1000 kj/kg w każdym progu podlegającemu ocenie wg tabeli powyżej.

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy**

**Jest:**

Zgodnie z obliczeniem przedstawiamy w tabeli poniżej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Ilość szacunkowa | Cena netto za 1 t w zł (PLN) | Wartość netto w zł (PLN) kol 2 x kol 3 | Stawka VAT (%) | Cena brutto za 1t w zł (PLN) kol 3 + kol 5 | Wartość brutto za całość zamówienia w zł (PLN) kol 2 x kol 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Węgiel kamienny groszek:  kaloryczność powyżej – 24000kj/kg  zawartość siarki Str – poniżej 6%  zawartość popiołu Ar – do 10 %  wilgotność opału Wrt – do 6 % | 20 ton | …............ | …............ | …........... % | ….............. | …............... |
| Miał węglowy:  kaloryczność w przedziale – 27000 - 29000kj/kg  zawartość siarki Str – poniżej 6%  zawartość popiołu Ar – do 10 %  wilgotność opału Wrt – do 6 %  frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi | 26 ton | …............ | …............ | …........... % | ….............. | …............... |

**Otrzymuje brzmienie:**

Zgodnie z obliczeniem przedstawiamy w tabeli poniżej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Ilość szacunkowa | Cena netto za 1 t w zł (PLN) | Wartość netto w zł (PLN) kol 2 x kol 3 | Stawka VAT (%) | Cena brutto za 1t w zł (PLN) kol 3 + kol 5 | Wartość brutto za całość zamówienia w zł (PLN) kol 2 x kol 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Węgiel kamienny groszek:  kaloryczność powyżej – 24000kj/kg  zawartość siarki Str – poniżej 6%  zawartość popiołu Ar – do 10 %  wilgotność opału Wrt – do 6 % | 20 ton | …............ | …............ | …........... % | ….............. | …............... |
| Miał węglowy:  **kaloryczność w przedziale – 23000 - 25000kj/kg**  zawartość siarki Str – poniżej 6%  zawartość popiołu Ar – do 10 %  wilgotność opału Wrt – do 6 %  frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi | 26 ton | …............ | …............ | …........... % | ….............. | …............... |

**Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy**

**Jest:**

**§1**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru w postaci opału o następujących właściwościach i asortymencie:

O parametrach :

**1) Węgiel kamienny groszek :**

kaloryczność powyżej – 24000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

**2) Miał węglowy:**

kaloryczność w przedziale – 27000 - 29000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi miał węglowy

**Otrzymuje brzmienie:**

**§1**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru w postaci opału o następujących właściwościach i asortymencie:

O parametrach :

**1) Węgiel kamienny groszek :**

kaloryczność powyżej – 24000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

**2) Miał węglowy:**

**kaloryczność w przedziale – 23000 - 25000kj/kg**

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi miał węglowy

**Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

**Jest:**

**1. Wymagania jakie powinien spełniać węgiel:**

Węgiel kamienny groszek:

kaloryczność powyżej – 24000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

Miał węglowy:

kaloryczność w przedziale – 27000 - 29000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi

**Otrzymuje brzmienie:**

**1. Wymagania jakie powinien spełniać węgiel:**

Węgiel kamienny groszek:

kaloryczność powyżej – 24000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

Miał węglowy:

**kaloryczność w przedziale – 23000 - 25000kj/kg**

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do 6 %

frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi

**W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zmienia zapis w SIWZ znak ZGK/331/01/2017:**

**X. Opis sposobu przygotowania oferty na:**

„12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie** w nieprzejrzystych, zamkniętych i opieczętowanych (pieczęcią oferenta podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopertach lub opakowaniach z wyraźnym napisem.

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć).

Oferta na:

„ **Dostawę węgla kamiennego groszek i miału węglowego na okres od dnia zawarci umowy do 31 maja 2017 roku do kotłowni** **węglowych w Jedwabnie przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1-Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska, 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko-Mazurskie’’ – postępowanie nr ZGK/331/01/2017**

**Nie otwierać przed dniem 24.03.2017 r. godz. 1030”**

**XI. Miejsce i termin złożenia ofert** na:

„1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, pok. nr 32, budynek Urzędu Gminy w Jedwabnie **do dnia 24.03.2017 r. do godz. 10:00.**

5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 24.03.2017 r. o godz. 10:30** w Gabinecie Wójta Jedwabno w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.”

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**W załączeniu :**

1. **Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie II – Formularz ofertowy**
2. **Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianie II – Projekt umowy**
3. **Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianie II - Opis przedmiotu zamówienia**

**Wyżej wymienione zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak ZGK/331/01/2017**