załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa ciepła do budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz hali sportowej w sezonie grzewczym 2021/2022 przy użyciu kotłowni i sieci grzewczej kotłowni zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie przy ul. Polnej 1, w sezonie grzewczym 2021/2022.

Dotyczy kotłowni na olej opałowy, przystosowanej do spalania oleju opałowego lekkiego 
i przeznaczonej do wytwarzania ciepła - (2 szt. - Kocioł wodny typ PAROMAT-SIMPLEX PS022, moc 225 kW).

Przewidywana (w okresie obowiązywania umowy) produkcja ciepła 2.000 GJ,

- Dane ogólne urządzeń:

  - Czynnik grzejny 						– woda

  - Maksymalna temperatura wyjścia 				– 90oC

  - Zakres regulowania temperatury wyjścia 			– 45oC do 90oC

  - Techniczne minimum pracy ciągłej 			– 25% pracy nominalnej

- Dane techniczne 1 kotła:

  - Ciśnienie dopuszczalne	 				– 4,0 bar

  - Temperatura dopuszczalna 					– 100oC

  - Moc 			 						– 225 kW

  - Rok produkcji							– 1999 r.

  - Sprawność kotłów						-  85%

  - Pojemność wodna 						– 275 dm³

- Wymagania w stosunku do stosowanego paliwa:

4.1.	Przewidywane paliwo: Rodzaj – olej opałowy lekki

- Płatności

  - Należność za wyprodukowane ciepło będzie rozliczana w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca sezonu grzewczego (tj. od dnia podpisania umowy – maj 2022 r.), zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego liczącego ilość wyprodukowanych GJ.

Paliwo nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych mogących zakłócić pracę instalacji Zamawiającego.